成都市新都区妇幼保健院

比 选 文 件

项目名称：成都市新都区妇幼保健院毛发验毒三合一检测服务采购项目

项目编号：XDFY2025-15

成都市新都区妇幼保健院

2025年06月

第一章    比选邀请

我院拟对全院在编在岗职工进行毛发验毒检测，该项目采用挂网比选的采购方式实施采购，特邀请符合条件的供应商前来参加。

一、项目概况

1.项目名称：成都市新都区妇幼保健院毛发验毒三合一检测服务

2.项目编号：XDFY2025-15

# 3.项目概况：本项目共1个包，毛发验毒三合一检测服务，预算金额：16300.00元，最高限价：38.80元/人，在预算内据实结算。

二、比选申请人资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不允许联合体投标。

三、比选报名、比选文件领取时间、地点：

1.报名时间：2025年6月6日-2025年6月12日上午8:00时至12:00时，下午14:00时至17:30时（北京时间）（法定公休日、法定节假日除外）。

2.报名地点：成都市新都区妇幼保健院后勤科；

3.文件领取：线上获取；

4.报名方式：

①线上报名：需提交报名表（附件）、单位介绍信原件、营业执照或其他组织机构证明复印件、身份证复印件，并加盖公章，整理为一份PDF文件格式，通过电子邮件发至3809551889@qq.com；

②线下报名：现场提交上述资料原件及复印件（加盖公章），不接受邮寄。

5.比选报名及比选文件领取要求：本项目比选文件领取不收取费用。报名资格不得转让，否则视为无效。

四、响应文件递交时间及地点：

响应文件递交截止时间：2025年6月13日下午2时30分（北京时间）。

比选时间：2025年6月13日下午2时30分（北京时间，如遇会议冲突另行通知比选时间）。

响应文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

五、开标签到及递交投标文件地点：成都市新都区妇幼保健院9楼会议室（暂定）

六、公告发布媒介：本比选公告在成都市新都区妇幼保健院官网发布。

七、联系方式：

采购人：成都市新都区妇幼保健院

地址： 新都大道309号

报名联系人：王老师，电话：028-83045705

- 第二章  比选须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 成都市新都区妇幼保健院 |
| 2 | 项目名称 | 成都市新都区妇幼保健院毛发验毒三合一检测服务采购项目 |
| 3 | 项目概况 | 详见第一章“比选邀请” |
| 4 | 采购预算 | 采购预算：16300.00元； |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 38.80元/人。 超过最高限价的报价，其响应文件按无效处理。 |
| 5 | 比选申请人资质条件、能力和信誉 | 同第三章“供应商资格条件要求” |
| 6 | 是否接受联合体参选（实质性要求） | 不接受 |
| 7 | 比选响应有效期 （实质性要求） | 递交比选申请文件截止时间起90日内有效。 |
| 8 | 比选保证金 | 本项目不适用 |
| 9 | 比选保证金的退还 | 本项目不适用 |
| 10 | 履约保证金（实质性要求） | 本项目不适用 |
| 11 | 比选保证金不予退还的情形（实质性要求） | 本项目不适用 |
| 12 | 比选申请文件份数、包装及密封要求（实质性要求） | 正本一份，副本一份，比选申请文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由比选申请人自行承担。 比选申请文件的正本、副本应密封包装。 |
| 13 | 装订要求 | 比选申请文件的正本和副本一律用A4复印纸（图纸、表格及证件除外）编制和复制。 比选申请文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 比选申请文件若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 比选申请文件中的证明、证件及附件等的复印件应集中紧附在相应正文后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。修改的比选申请文件的装订也应按本要求办理。 |
| 14 | 是否退还比选申请文件（实质性要求） | 否 |
| 15 | 评审方法及标准 | 综合评分法 |
| 16 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否，推荐的中选候选人数：1-3名。 |
| 17 | 对比选文件的澄清及答疑 |  |
| 17.1 | 比选人对比选文件的澄清或修改 | 比选人无论出于何种原因，在递交比选申请文件截止时间1日前，均可以对比选文件进行澄清或修改，澄清或修改的内容为比选文件的组成部分，对比选人和比选申请人均起约束作用 |
| 17.2 | 申请人对比选文件提出异议的截止时间和方式 | 申请人如有异议，应在递交比选申请文件截止时间1日前，以书面形式向比选人提出（在以上规定的时间内未提出异议的，将视为完全认同本项目比选文件的全部内容和要求）。 |
| 18 | 对比选评审结果的异议 |  |
| 18.1 | 申请人对比选评审结果提出异议的截止时间和方式 | 比选申请人对本项目的比选结果有异议的，应当在比选结果公示发布之日起三天内以书面形式（加盖比选申请人公章（鲜章）并由法定代表人或代理人签字）提出。 |
| 19 | 需要补充的其他内容 |  |
| 19.1 | 严禁转包和违法分包（实质性要求） | 严禁转包和违法分包。未经比选人书面同意，中选人不得变更项目负责人。 凡比选文件未明确可以分包的，中选人不得进行任何形式的分包。 |
| 19.2 | 比选文件的解释 | 由比选人解释。 |
| 19.3 | 比选文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 比选文件中比选人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 |
| 注：本比选申请人须知与比选文件的其他内容不一致时，以本表内容为准 |  |  |

# 第三章    供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

# 第四章  供应商资格证明材料

1、比选申请人具有独立承担民事责任的能力（注：①服务商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证复印件”。⑤非独立法人分支机构参加需提供具有独立法人资格的总公司针对本项目的授权书原件，并提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”）（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；③复印件加盖公章）；；

2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书；（原件）

3、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

4、提供投标人单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次比选活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

5、法定代表人身份证复印件；

6、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；

注意：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章）。

- 2、供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

- 第五章  比选申请文件格式

封面

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                                        （盖单位章）

年    月    日

## 一、参与比选声明（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我方自愿参加贵公司组织的本次比选活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

- 我方已认真阅读比选文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价）。

2、我方接受投标人须知的各项要求，自行承担所有与参与本次比选有关的费用，承诺其在比选有效期限内对我方具有约束力。

3、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

4、我方同意按照贵单位的要求提供与比选、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

5、本次投标有效期为递交投标响应文件截止之日起90天。

与本次比选有关的正式通讯为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

特此声明。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

## 二、相关证明文件格式

2-1

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：     年龄：      职务：

本人系（投标人名称）的法定代表人。就参加贵单位组织的项目编号为（XDFY2025-15）的（成都市新都区妇幼保健院毛发验毒三合一检测服务采购项目）比选项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

注意：法定代表人参加本比选项目报价的，仅须出具此证明书。

2-2

法定代表人授权书

：

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位毛发验毒三合一检测服务采购项目（项目编号：XDFY2025-15）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本比选项目报价的，仅须出具此授权委托书。

- 承诺函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我公司作为本次比选项目的投标人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）根据比选项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次比选活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的比选活动的行为。

四、在参加本次比选活动中，不存在和其他投标人在同一合同项下的比选项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：   年    月   日

## 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书（格式自拟）

## 五、无行贿犯罪记录承诺函

成都市新都区妇幼保健院：

本单位                   （投标人名称）作为 成都市新都区妇幼保健院毛发验毒三合一检测服务采购项目（项目编号：XDFY2025-15）的投标人，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次比选活动前三年内无行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年  月   日

## 六、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本（或三证合一）

附件1

商务要求偏离表（实质性要求）

| 序号 | 比选文件要求 | 投标应答 （是否响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写响应文件中与比选文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务条款响应与比选文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2.如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，供应商不得以未作答而拒不接受。

供应商名称：                               （加盖公章）

法定代表人或代理人：              （签字或加盖个人名章）

比选日期：      年   月   日

附件2

技术、服务要求偏离表（实质性要求）

| 序号 | 比选文件的条款 | 响应文件的条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写响应文件中与比选文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中技术、服务条款响应与比选文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。

2.如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，供应商不得以未作答而拒不接受。

供应商名称：                               （加盖公章）

法定代表人或代理人：              （签字或加盖个人名章）

日期：      年   月   日

附件3

## 拟投入本项目机构人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

七、报价函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

1.我方全面研究了“成都市新都区妇幼保健院毛发验毒三合一检测服务采购项目”比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3．我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5．本次比选有效期为递交比选响应文件截止之日起90天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 限价 （元/人） | 报价 （元/人） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项 | 1 |  |  |  |

注：以上报价包含采样耗材、人工、采样、运输、检测、报告	、税费等完成本项目所有相关的服务费用。

比选申请人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：                       （签字）

比选日期：       年       月       日

承诺函

致：成都市新都区妇幼保健院

本单位已对成都市新都区妇幼保健院毛发验毒三合一检测服务采购项目（项目编号：XDFY2025-15）比选文件进行阅读并理解其全部内容，作为本次比选项目的比价申请服务商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

1.我单位对比选相应文件的真实性负责，没有虚假内容。

2.我单位具备履行本项目的能力，为医院提供优质的服务并完全响应本项目比选文件“第六章 比选需求”，并对响应内容真实性负责，若出现虚假响应导致医院损失的由我单位承担。

服务商名称：              （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

- 日  期:  年   月

八、无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日

九 供应商认为应当提供的其他材料

- 第六章  比选需求

前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，比选申请人不满足的，将按照无效响应处理。

- 一、技术、服务要求

- 1、服务内容：

- ★①对全院在编在岗职工进行毛发毒品检测服务，初步估计筛查检测人数约420人，最终费用根据实际筛查检测人数结算。

- ★②提供每人份的毛发采集、检测、保存服务（每人份毛发样本分为A、B样），对采集的毛发A样本进行三合一（吗啡、甲基安非他明、氯胺酮）检测。初筛为阳性的A样本，对其进行同一人份的B样本检测，须征得采购人同意，送至第三方鉴定机构做复查。

- ★2、服务质量：严格按照国家相关法律法规、规章制度、管理规定等内容完成服务工作。检测方法符合《涉毒人员毛发样本检测规范》（公禁毒（2018)938号)的规定。检测须按照公安部《涉毒人员毛发样本检测规范》及技术标准科学、客观、公正地开展取样、检验、送检第三方机构鉴定，并承担相应法律责任和义务。

- 三、服务要求：

- 1、毛发毒品检测试剂要求：

- ★①检测原理：荧光免疫层析法。

- ★②检测试剂检测阈值：MOR（吗啡检测试剂盒)，阈值≤0.2ng/mg；MAMP（甲基安非他明检测试剂盒)，阈值≤0.2ng/mg；KET（氯胺酮检测试剂盒），阈值≤0.2ng/mg；

- ★③检测样本：毛发；

- ★④包装规格：≤25人份/盒，铝箔袋单人份包装；

- ★⑤毒品检测出限：将滴注有75ul浓度为1ng/mL的吗啡/甲基安非他明/氯胺酮1:1:1混合溶液的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发专用联合测定试剂卡插入毒品检测仪进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性、甲基安非他明阳性和氯胺酮阳性；

- ★⑥为保证检测结果准确性对同一批次的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂卡进行检测，检测结果重复性偏差吗啡≤1%、甲基安非他明≤1%、氯胺酮≤1.5%；

- ⑦试剂制造商需至少通过两次公安部禁毒办举办的毛发现场快筛器材或设备检测能力比对（提供证明材料并加盖公章）

- ⑧提供国家药监局颁发的《医疗器械注册证》或提供国家药监局网站注册证信息查询结果的截图并加盖公章。

- 2、毛发毒品检测仪器要求：

- ★①仪器具有 USB接口、LAN网口、COM串口和 LIS 接口，并支持打印结果。

- ★②仪器重量：小于3.0kg，自动进卡、自动弃卡、内置自动条码扫描功能、自动识别项目ID和项目信息等。

- ★③仪器具有数据的实时存储、查看、导出和打印等功能；存储量不少于10000条。

- ★④仪器的冷启动时间不超过1min。液晶显示屏，电容触摸，内置身份证识别模块。

- ⑤在快速测试模式下，仪器的分析时间小于12s；（提供公安部相关检测报告）

- ⑥在检出率为100％的前提下，浓度小于等于10ng/mL，进样量小于等于75uL，进样质量小于等于0.75ng时，仪器应能够检出，吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、可卡因、摇头丸；（提供公安部相关检测报告）

- ⑦重复性：仪器对同一试剂卡进行检测，仪器的检测结果重复性偏差应小于等于1%。（提供公安部相关检测报告）

- ★3、供应商提供毛发检测所需的耗材（含工具、封装袋)。

- ★4、供应商必须按照单人单采单检测，不允许做混检。

- ★5、供应商需向采购人提供全院职工每人份毛发的B样检材，以留存备用。

- ★6、供应商具有保密义务，未经采购人许可，不得将鉴定结论泄露给第三方，违者依法追究相关法律责任。

- ★7、采购人不为供应商提供食宿，供应商安排的检测工作人员的人身安全由供应商全权负责。

- ★二、商务要求

- 1、付款方式：供应商完成本项目所有检测内容并出具检测报告后，采购人验收合格后，30日内支付服务费，服务费=实际检测人数×单人检测费用。

- 2、服务期限：按照采购人需求，供应商安排人员5个工作日内完成上门采集、收集毛发检材，完成采集收集后3个工作日内向采购人反馈检测结果，并向采购人提供加盖供应商单位公章的检测报告。

- 3、服务地点：成都市新都区妇幼保健院

- 三、服务方案

- 1、毛发样本采集方案，内容包括但不限于：①提取样本工具；②填写样本信息；③毛发样本提取；④异样样本提取措施；⑤样本采集及保存规范；

- 2、毛发样本检测方案，内容包括但不限于：①检测试剂盒性能介绍；②检测仪器性能介绍；③质控流程；④检测流程；⑤复检流程；

3、应急检测、第三方鉴定及检后服务方案，内容包括但不限于：①突发的检测需求；②检测结果核对，整理报告流程；③提供第三方司法鉴定流程；④检测结果保密性措施；⑤检测结果常见问题答疑；

第七章  评审

## 评审程序

比选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据比选文件的规定，对比选申请文件中的资格证明文件进行审查，以确定比选申请人是否具备申请资格。比选申请人的申请文件存在下列情况之一的，在资格性检查时按照无效申请处理：

| 序号 | 资格审查内容 | 审查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 是否按照第三章要求提供营业执照等材料 |  |  |
| 2 | 是否按照第三章要求提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料 |  |  |
| 3 | 是否按照第三章具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料 |  |  |
| 4 | 是否按照第三章具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料 |  |  |
| 5 | 是否按照第三章要求提供比选申请人还满足法律、行政法规规定的其他强制性条件的证明材料 |  |  |
| 6 | 是否按照第三章要求提供参加本次比选活动前三年内，比选申请人在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 |  |  |

符合性检查。依据比选文件的规定，从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查。比选申请文件存在下列情况之一的，在符合性检查时按照无效申请处理：

| 序号 | 符合性审查内容 | 审查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 1 | 比选申请文件正副本是否符合比选文件规定 |  |  |
| 2 | 比选申请文件的比选响应有效期是否符合比选文件规定 |  |  |
| 3 | 比选申请文件签署、盖章是否符合比选文件规定 |  |  |
| 4 | 比选申请文件是否完全满足本项目的实质性要求 |  |  |

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分30% | 30分 | 满足比选文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／比选报价)×对应分值（四舍五入保留小数点后两位） |
| 2 | 技术、服务要求30% | 30分 | 供应商针对“技术、服务要求”中条款的响应得分规则如下： 一般技术参数条款指未标注“▲”或“★”， 一般技术参数条款响应得分=（供应商满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量（5））×30分。 注：① 针对技术条款的技术响应，如果“技术、服务要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②所附产品彩页或检验报告或相关证明材料来证明真实有效性，产品彩页必须为制造商公开发布的印刷资料，检验报告必须为专业检测机构出具，若响应文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，视为不响应该条技术参数要求。 ③“★”条款为实质性要求，不纳入本项评分， |
| 3 | 毛发样本采集方案10% | 10分 | 评委根据响应文件中提供的毛发样本采集方案综合评审（包括但不限于1.提取样本工具；2.填写样本信息；3.毛发样本提取；4.异样样本提取措施；5.样本采集及保存规范等内容。 以上5项内容完整、详尽，针对性和可操作性高，能充分考虑采购人实际情况，完全满足项目需求的，每项2分，共10分，否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。 1）以上内容存在漏项的每项扣2分。 2）以上内容存在缺陷的每项扣1分（缺陷是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性或套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种不利于本项目目标实现的情形）。 3）以上内容存在瑕疵的每项扣0.5分（瑕疵是指能满足项目需求情况下存在的缺点）。 |
| 4 | 毛发样本检测方案10% | 10分 | 评委根据响应文件中提供的毛发样本检测方案综合评审（包括但不限于1.检测试剂盒性能介绍；2.检测仪器性能介绍；3.质控流程；4.检测流程；5.复检流程等）。 以上5项内容科学合理、完整具体，针对性强，可行性强，完全满足采购人相关规定及实际情况的，每项2分，共10分，否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。 1）以上内容表述与本项目无关或不相符的每项扣2分。 2）以上内容存在缺陷的每项扣1分（缺陷是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性或套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种不利于本项目目标实现的情形）。 3）以上内容存在瑕疵的每项扣0.5分（瑕疵是指能满足项目需求情况下存在的缺点）。 |
| 5 | 应急检测、第三方鉴定及检后服务方案10% | 10分 | 评委根据响应文件中提供的应急检测、第三方鉴定及检后服务等综合评审（包括但不限于1.突发的检测需求；2.检测结果核对，整理报告流程；3.提供第三方司法鉴定流程；4.检测结果保密性措施；5.检测结果常见问题答疑等）。 以上5项内容科学合理、完整具体，有完备的保障措施，可行性强，完全满足采购人实际需求的，每项2分，共10分，否则评委根据以下原则对每项内容进行扣分，扣完为止。 1）无内容或内容表述与本项目无关或不相符的每项扣2分； 2）以上内容存在缺陷每项扣1分（缺陷是指内容不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性或套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种不利于本项目目标实现的情形）； 3）以上内容存在瑕疵的每项扣0.5分（瑕疵是指能满足项目需求情况下存在的缺点）。 |
| 6 | 类似业绩10% | 10分 | 供应商提供2022年1月1日起至递交响应文件截止时间类似项目的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。提供合同复印件或中标、成交通知书，每提供一个得2分，最多得10分 |

- 第八章  合同主要条款（草案）

合同编号：

采购人（甲方）：xx

供应商（乙方）：xx

根据《中华人民共和国民法典》及xxxx项目（编号：xxxx）的《比选文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

XXXXX

二、货物安装要求

（一）安装期限：合同签订后xxx个工作日完成所有安装调试。

（二）安装地点：甲方指定地点。

（三）安装要求：xxxx

三、合同总价

四、质量要求

五、交货及验收

六、付款方式

按照采购文件要求支付。

七、质保期

八、违约责任

九、争议解决办法

十、合同生效及其他

| 甲方： （盖章） |  | 乙方：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）： |  | 法定代表人（授权代表）： |
| 地 址： |  | 地 址： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账号： |  | 账号： |
| 电话： |  | 电话： |
| 签约日期： 年 月 日 |  | 签约日期： 年 月 日 |