
成都市新都区妇幼保健院

询 价 文 件
项目名称：成都市新都区妇幼保健院消防器材采购项目
项目编号：XDFY2025-32
成都市新都区妇幼保健院
2025年12月

一、项目概况
1.项目名称：成都市新都区妇幼保健院消防器材采购项目

2.项目编号：XDFY2025-32

3.项目预算：20937元（总价超预算无效）
4.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在医院监督部门的监督下现场拆封密封文件，经业务归口管理部门审核，资格条件符合且满足全部要求的情况下，价格最低者成交。若最低报价的供应商有并列时，则有评审小组投票表决确定最终候选供应商。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

6.具备消防器材的销售或消防设施维护等资质；
注：本项目不允许联合体参加。
三、报价

供应商必须满足询价文件的全部内容，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

成都市新都区妇幼保健院消防器材采购项目报价表

项目编号：XDFY2025-32

	序号
	品名
	规格
	单价限价（元）
	数量（个）
	单价报价（（元）
	合计（元）
	备注

	1
	消防栓水带
	8-65-25
	98.00
	88
	
	
	须满足项目全部要求，否则为无效报价。

	2
	水基灭火器
	5kg
	79.00
	10
	
	
	

	3
	干粉灭火器
	5kg
	65.00
	58
	
	
	

	4
	二氧化碳灭火器
	5kg
	162.00
	4
	
	
	

	5
	烟感报警器
	匹配消防主机
	35.00
	25
	
	
	

	6
	温感报警器
	匹配消防主机
	35.00
	30
	
	
	

	7
	独立式烟感报警器
	基础款（不含物流网）
	53.00
	60
	
	
	

	8
	逃生面罩
	防护时间≥30分钟
	40.00
	50
	
	
	

	9
	总计（元）
	


注：1、报价超最高单价或项目总预算都为无效报价，供应商所报价格应为含税全包价，包括完成本合同价格已包含本项目所需的货物、材料、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、验收、保修等一切费用。
2、对报价明显低于其他供应商报价或可能影响产品质量的，应提供书面说明，做出成本分析并附相关证明，若无法提供或成本分析不合理的，经评审小组认定后做无效报价处理。
                                                               供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

四、技术要求

	序号
	品名
	规格
	备注

	1
	消防栓水带
	8-65-25
	需提供检测报告、合格证

	2
	水基灭火器
	5kg
	

	3
	干粉灭火器
	5kg
	

	4
	二氧化碳灭火器
	5kg
	

	5
	烟感报警器
	匹配消防主机
	

	6
	温感报警器
	匹配消防主机
	

	7
	独立式烟感报警器
	基础款（不含物联网）
	

	8
	逃生面罩
	防护时间≥30分钟
	


五、商务要求

1、履约地点：成都市新都区妇幼保健院。

2、付款方式：设备安装调试验收合格后，成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后30日内，采购人按医院流程以银行转帐方式一次性支付合同金额的100%。如成交供应商不能及时提供发票及相关凭证导致不能及时付款，造成的付款延迟责任由成交人自行承担。

3、成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能要求。所有产品须送至消防控制室验收，对于质量存在问题的产品采购方有权拒收。成交供应商需在4小时内重新提供物资，如拒送、迟送供货商需向采购方支付合同总额10%的违约金，同时承担采购方的一切损失。

4、交货日期:签订合同后≤15日内完成交货验收。

5、验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收；

6、验收标准：按国家相关规定及询价文件要求、合同约定标准进行验收。

六、其它要求

1、供应商所提供的消防器材出厂日期均应在采购方提出货物配送前3个月以内。

2、供应商需根据产品类型提供 CCC认证证书（目录内产品）、型式认可证书（非目录国标产品）或强制检验报告（新型/定制产品），并配套产品合格证、定期检验报告等，以确保产品符合《消防产品监督管理规定》及工程安全要求。

七、技术要求应答表
项目名称：

项目编号：

	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、供应商须根据采购文件服务要求内容填写，可仅填写有偏离内容，无偏离内容无须填写。（按文件要求提供相应参数佐证资料）
2、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

3.对于技术服务应答表格式不做限定，供应商可根据自身情况进行调整。

供应商名称（加盖单位公章）：                    
法定代表人或授权代表（签字）：          
日期：      年     月      日

八、商务及其它应答表

项目名称：

项目编号：
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、供应商须根据采购文件商务要求及其它内容填写，可仅填写有偏离内容，无偏离内容无须填写。
2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

3、商务应答表格式不做限定，供应商可根据自身情况进行调整。
供应商名称（加盖单位公章）：                    
法定代表人或授权代表（签字）：          
日期：      年     月      日

九、承诺函
 

致：成都市新都区妇幼保健院
根据贵方                       项目，我公司作为供应商向贵方提供的货物完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。如经查实下述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
据此函，我公司承诺如下：
1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
2.具有独立承担民事责任的能力； 
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

6.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

7.具备消防器材的销售或消防设施维护等资质；

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

                                               年  月  日

十、廉洁承诺书
 

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。
第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。
第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。
第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：
（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。
（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  
第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。
第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。
第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。
第八条 本承诺书自签署之日起生效。          
            
                                 承诺单位（盖章）：
     法定代表人或授权代表（签字）：
                                                         年   月   日
十一、无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

 
投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：
投标人：（公章）  
日期：   年    月    日
- 1 -

