
成都市新都区妇幼保健院

询 价 文 件
项目名称：成都市新都区妇幼保健院

生活水池（水箱）清洗服务
项目编号：XDFY-HQ2026-04
成都市新都区妇幼保健院
2026年7月

一、项目概况

根据《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-2025）及《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）的要求，对医院总容积40立方米的2个生活水池（水箱）进行清洗消毒，并进行水质检测，确保水质达标。
1、项目名称：成都市新都区妇幼保健院生活水池（水箱）清洗服务

2、项目地点：成都市新都区新都大道309号

3、项目编号：XDFY-HQ2026-04

4、项目预算：7000.00元。

5、成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，经业务归口管理部门及使用科室审核，资格条件符合且能满足全部需求的情况下，价格最低者成交。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1、具有独立承担民事责任的能力，营业执照经营范围应包含二次供水设施清洗消毒。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

三、报价

供应商所提供的服务，必须满足询价文件的全部内容，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价。     
服务要求

1、每年清洗2次。

2、按GB17051-2025要求每年检测4次水质，每次清洗后各水箱均检测1次，并出具水质检测报告。

3、水质检测需由具有CMA资质（检验检测机构资质认定）的第三方检测机构出具报告。

4、作业人员需具备健康证及有限空间作业证。

5、配备气体检测设备、通风设备等有限空间作业必备的设备

6、每次作业前需提交清洗消毒方案及应急预案，经采购人有限空间作业许可审批后方能进行作业。

7、作业前须进行有限空间气体检测与强制通风；作业人员须穿戴洁净防护服，使用食品级消毒剂。

8、每次作业需提供清洗消毒记录表及影像资料，建立完整的服务档案。

五、商务要求

1、服务时间：本项目一招三年，合同每年一签（经采购人考核合格）。

2、合同签订时间：采购人成交结果公示期满后7日内签订合同.

3、付款方式：供应商年度服务期满，采购人在收到供应商四次水质合格检验报告后，30日内一次性向成交供应商支付全部服务费用，付款前，供应商须提供合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，因供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延时由供应商承担一切后果，采购人不承担逾期付款的违约责任。供应商指定收款账户信息应在成交后详细注明于合同尾页签章处。

4、验收办法：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定的要求进行验收；

5、验收标准：按国家相关规定及询价文件要求、合同约定标准进行验收。

封面

                               （项目名称）

响应文件

供应商名称：                                        （盖章）

项目编号：                                        
     年    月    日

营业执照复印件（盖章）

二、法定代表人身份证明书

单位名称：
地址：
姓名：      性别：     年龄：      职务：
本人系（投标人名称）的法定代表人。就参加贵单位组织的项目编号为（XDFY-HQ2026-04）的（成都市新都区妇幼保健院生活水池（水箱）清洗服务）询价项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

注意：法定代表人参加本比选项目报价的，仅须出具此证明书。

三、法定代表人授权书

：

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位成都市新都区妇幼保健院生活水池（水箱）清洗服务（项目编号：XDFY-HQ2026-04）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本比选项目报价的，仅须出具此授权委托书。

四、成都市新都区妇幼保健院

生活水池（水箱）清洗服务报价表

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	最高限价（元）
	供应商报价（元）

	1
	生活水池（水箱）清洗服务
	1
	项
	7000.00
	

	2
	总价
	元（人民币大写：             ）


注：1.超过最高限价报价无效，报价均以人民币为结算货币并包含本项目所需的一切费用，请投标人综合考虑。

对报价明显低于其他供应商报价或可能影响服务质量的，应提供书面说明，做出成本分析并附相关证明，若无法提供或成本分析不合理的，经评审人员认定后做无效报价处理。

                                      供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

五、商务要求偏离表（实质性要求）

	序号
	比选文件要求
	投标应答

（是否响应）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须逐条据实填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或成交资格。
供应商名称：                               （加盖公章）

法定代表人或代理人：              （签字或加盖个人名章）              

比选日期：      年   月   日

六、技术服务及质量要求偏离表（实质性要求）

	序号
	比选文件要求
	投标应答

（是否响应）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须逐条据实填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或成交资格。
供应商名称：                               （加盖公章）

法定代表人或代理人：              （签字或加盖个人名章）              

日期：      年   月   日

七、承诺函

 

致：成都市新都区妇幼保健院
根据贵方                       项目，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。如经查实下述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
据此函，我公司承诺如下：
1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
2.我们同意按照响应文件要求，提供的货物符合国家及行业相关技术标准及要求。
3.具有独立承担民事责任的能力； 
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

                                        年  月  日

八、廉洁承诺书
 

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。
第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。
第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。
第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：
（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。
（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  
第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。
第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。
第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。
第八条 本承诺书自签署之日起生效。          
            
                                 承诺单位（盖章）：
     法定代表人或授权代表（签字）：
                                                         年   月   日
- 1 -

