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一、项目概况
根据医院业务需求，拟购买一次性奶瓶及配套用品。
1.项目名称：成都市新都区妇幼保健院一次性奶瓶及配套用品采购项目。

2.项目编号：XDFY2026-15
3.项目预算：88000.00元。最高限价：本项目按照统一百分比报价，百分比报价不得高于100%，产品结算单价=单价最高限价×百分比
4.结算方式：据实结算。各产品限价详见清单。

5.成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在医院监督部门的监督下现场拆封密封文件，经评审小组审核，资格条件符合且满足全部要求的情况下，价格最低者成交。若出现报价相同的情况，由评审小组以抽签方式确定成交供应商。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；
注：本项目不允许联合体参加。
三、报价
	异常低价投标(响应)审查程序（实质性要求）
	（一）评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45%；

2.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审小组启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第2项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标(响应)处理。


供应商所提供的货物，必须满足询价文件的全部内容，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：
产品购置清单及单价最高限价
	序号
	产品名称
	单位
	预估数量
	单价最高限价

（元/个）

	1
	一次性奶瓶（不带盖）
	个
	46000
	1.28

	2
	一次性奶瓶（带盖）
	个
	10000
	1.57

	3
	量杯
	个
	3600
	3.17

	4
	搅拌棒
	个
	3500
	0.56


注：数量为预估采购数量，结算数量依据实际下单数量为准。本项目按照统一百分比报价，百分比报价不得高于100%，否则响应文件按照无效处理。产品结算单价=单价最高限价×百分比。
供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

报价表
项目名称：成都市新都区妇幼保健院一次性奶瓶及配套用品采购项目

	报价产品
	报价（百分比）
	备注（如有）

	一次性奶瓶（不带盖）、一次性奶瓶（带盖）、量杯、搅拌棒
	小写：        （大写：百分之         ）
	


注：1、报价应综合考虑包括产品成本费用、运送费、装卸费、管理费、利润、风险费、税金等产品交付给采购人使用所需的全部费用，采购人不再另行支付其他任何费用。
2、本项目按照统一百分比报价，百分比报价不得高于100%，否则响应文件按照无效处理。产品结算单价=单价最高限价×百分比。
供应商名称：                    （加盖单位公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年    月    日
四、技术、服务及商务要求
★（一）产品技术要求：
	产品名称
	产品技术要求

	一次性奶瓶（不带盖）
	1、类型：含奶嘴、不带瓶盖的一次性奶瓶。

2、规格（公称容量）：100mL，实际容量与公称容量的偏差在±1.0%以内。

3、刻度要求：100mL容量示值最小分度值≤5mL，每10mL刻度有标数值。

4、无菌产品。
5、奶瓶瓶身采用聚丙烯（pp）树脂材料制作。

6、奶瓶瓶身感官要求（含感官、浸泡液）、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量检验项目符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》中规定的对应全部要求。（注：针对本要求在其他响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件进行佐证）
7、瓶身塑化良好、无气泡、无污点及雾状发白、成型饱满，瓶体直正不歪斜并无收缩、无变形及划痕，瓶底无薄厚不均现象，奶瓶能稳定站立，瓶口光滑、端面平整。

8、奶瓶色泽均匀、表面平整洁净、质地均匀，无划痕、破裂及穿孔，无污点、色斑、尘土、杂质等异物、不洁物，不得有异味和异嗅。

9、奶嘴材质为硅胶。

10、奶嘴感官要求（含外观、浸泡液）、总迁移量[含蒸馏水，40℃，24h；4%（体积分数）乙酸，40℃，24h；50%（体积分数）乙酸，40℃，24h]、高锰酸钾消耗量、重金属（以铅计）、锌（Zn）迁移量、挥发性物质检测项目符合GB4806.2-2015《食品安全国家标准 奶嘴》中规定的对应全部要求。（注：针对本要求在其他响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件进行佐证）
11、奶瓶不应出现漏水、漏液情形。

12、奶瓶耐高温性能：100℃ 、24h条件下无明显变形、破裂现象。

13、奶瓶经迁移实验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变。

14、奶瓶双酚A迁移量不得检出、不得检出邻苯二甲酸酯。（注：针对本要求在其他响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件进行佐证）
15、奶瓶微生物指标及要求：产品不得检出沙门氏菌、大肠菌群、霉菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、β型溶血性链球菌。
16、本产品为独立无菌包装，包装须符合国家、行业强制性包装标准要求。

	一次性奶瓶（带盖）
	1、类型：含奶嘴、带瓶盖的一次性奶瓶。

2、规格（公称容量）：100mL，实际容量与公称容量的偏差在±1.0%以内。

3、刻度要求：100mL容量示值最小分度值≤5mL，每10mL刻度有标数值。

4、无菌产品。
5、奶瓶瓶身采用聚丙烯（pp）树脂材料制作。

6、奶瓶瓶身感官要求（含感官、浸泡液）、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量检验项目符合GB4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》中规定的对应全部要求。（注：针对本要求在其他响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件进行佐证）
7、瓶身塑化良好、无气泡、无污点及雾状发白、成型饱满，瓶体直正不歪斜并无收缩、无变形及划痕，瓶底无薄厚不均现象，奶瓶能稳定站立，瓶口光滑、端面平整。

8、奶瓶色泽均匀、表面平整洁净、质地均匀，无划痕、破裂及穿孔，无污点、色斑、尘土、杂质等异物、不洁物，不得有异味和异嗅。

9、奶嘴材质为硅胶。

10、奶嘴感官要求（含外观、浸泡液）、总迁移量[含蒸馏水，40℃，24h；4%（体积分数）乙酸，40℃，24h；50%（体积分数）乙酸，40℃，24h]、高锰酸钾消耗量、重金属（以铅计）、锌（Zn）迁移量、挥发性物质检测项目符合GB4806.2-2015《食品安全国家标准 奶嘴》中规定的对应全部要求。（注：针对本要求在其他响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件进行佐证）
11、奶瓶不应出现漏水、漏液情形。

12、奶瓶耐高温性能：100℃ 、24h条件下无明显变形、破裂现象。

13、奶瓶经迁移实验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变。

14、奶瓶双酚A迁移量不得检出、不得检出邻苯二甲酸酯。（注：针对本要求在其他响应文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件进行佐证）
15、奶瓶微生物指标及要求：产品不得检出沙门氏菌、大肠菌群、霉菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、β型溶血性链球菌。
16、瓶盖材质为PP，瓶盖尺寸须符合与奶瓶瓶体配套使用的要求。

17、本产品为独立无菌包装，包装须符合国家、行业强制性包装标准要求。

	量杯
	1、公称容量：1000mL，实际容量与公称容量的偏差在±0.5%以内。

2、材质：聚丙烯（pp）树脂。

3、杯身印有清晰刻度，从200mL至1000mL。

4、本产品为独立无菌包装，包装须符合国家、行业强制性包装标准要求。

	搅拌棒
	1、材质：聚丙烯（pp）树脂。

2、片状搅拌棒，长≥18.5cm、宽≥0.5cm。

3、本产品为独立无菌包装，包装须符合国家、行业强制性包装标准要求。


★（二）服务要求：
1、供应商负责对产品出厂质量进行控制，供应商负责产品的运输、装卸及安装调试工作，产品交付采购人验收合格前，产品的保管工作由供应商负责，交付采购人验收合格前产品毁损、灭失风险由供应商承担。在交货之前，供应商就设备的品质、规格、性能、数量做出准确和全面的检验，保证其设备不存在任何瑕疵。

2、采购人按实际需求分批次通知供应商供货，供应商在收到单批次供货通知后5个工作日内完成当批次产品的供货（如单批次下单量大导致确无法在上述时间完成供货，供应商应报采购人确认，经采购人同意后双方另行约定当次供货的合理时限）。
3、供应商为本项目提供的所有产品（含零部件、配件等）须是全新的，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。供应商提供的所有产品均符合国家、行业强制性标准。具有国家、行业规定的强制性前置许可、认证要求的，须符合规定。

4、若因供应商提供的货物存在质量问题或供应商的工作人员操作不当造成的采购人损失，供应商须承担全部责任。项目履约过程中，供应商应保障项目工作人员的人身安全，如出现安全事故，责任由供应商自行承担。

5、供应商负责本项目产品的生产、运输、安装、调试、验收、售后全过程各环节中突发事件（含质量、进度、安全方面）的应急处理。
★（三）商务要求
1、交货期限：合同签订生效后一年，按实际下单分批次供货。

2、交货地点：成都市新都区妇幼保健院院内采购人指定地点。
3、付款方式：按批次实际供货情况分批支付。成交供应商完成每批次所需产品的供货并经采购人验收合格后，采购人支付当批次供货金额的100%。付款前，成交供应商须提供合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人收到发票及凭证资料后30日内完成付款。因成交供应商单方面没有准备完整的完税发票或凭证资料造成付款延时由成交供应商承担一切后果，采购人有权拒绝支付款项且不承担任何违约责任。当批次供货金额=Σ合同单价×当批次供货量。合同单价（即结算单价）=单价最高限价×百分比，计算结果四舍五入保留小数点后两位（即价格保留到“分”）。
4、售后服务要求：
（1）本项目产品的保质期均不少于2年。针对未过保质期的产品在使用过程中发现存在质量出现问题的，供应商须实行“三包”（包修、包退、包换）。应保障售后所需的备品备件充足，备品备件的质量须符合要求。因供应商原因造成的退货，所退货物价款由供应商退回给采购人，因退货产生的相关费用（包括利息、银行费用、运杂费和保险费、检验费等）由供应商自行承担。
（2）产品在使用过程中如出现不可维修的质量问题或者不能达到约定的使用要求，采购人可以要求供应商在24小时内进行退换，双方做好退换产品记录，以备核查。

（3）售后人员在接到质量问题通知后1小时内到达现场，到达现场后1小时内提出解决方案。
（4）配备售后服务技术人员，须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，如人员需变更，应及时、主动书面告知采购人。

5、履约验收：供应商与采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）并按照国家有关规定、采购文件的技术服务及商务要求、供应商的响应文件应答以及合同约定标准进行验收。每批次产品交货完成后，成交供应商应向采购人提出验收申请，接到验收申请后采购人组织单批次验收。产品应为供应商响应文件中所投原厂商生产的完整、全新、未使用过的对应品牌型号的产品，产品交付时间距产品生产时间不得超过6个月。

6、违约责任（甲方指采购人、乙方指成交供应商）：

（1）甲方违约责任

1.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方支付当批次货物总金额百分之一的违约金。

1.2 甲方支付违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付乙方赔偿金。
（2）乙方违约责任

2.1 乙方逾期交货的，除应及时交付外，还应按逾期天数向甲方支付当批次货物总金额百分之一/天的违约金；逾期超过10天（含本数）的，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同暂定总金额的百分之二十向甲方支付违约金。
2.2 乙方交付货物质量不符合项目要求或合同约定的，应在甲方下达限期整改期限内更换合格货物给甲方，并按逾期天数向甲方支付当批次货物总金额百分之一/天的违约金；超过限期整改时间达10天（含本数）的，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同暂定总金额的百分之二十向甲方支付违约金。
2.3 乙方不得将项目整体或部分转包、分包给第三人，否则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同暂定总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

2.4 乙方支付违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
2.5 乙方应保证甲方在使用其提供的产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的侵权指控，否则乙方应承担所有法律和经济责任，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

注：标★要求为本项目实质性要求。
五、技术、服务偏离表

项目名称：成都市新都区妇幼保健院一次性奶瓶及配套用品采购项目
	序号
	询价文件的技术、服务要求
	响应文件的应答
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：本表只填写供应商响应与询价文件的技术服务要求有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件的技术、服务响应与询价文件技术、服务要求完全一致无偏离的，可以不用在此表中列出。若表内供应商未填写，则视作供应商完全响应询价文件的技术服务要求、无偏离。

供应商名称：                    （加盖单位公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年    月    日
六、商务偏离表

项目名称：成都市新都区妇幼保健院一次性奶瓶及配套用品采购项目
	序号
	询价文件的商务要求
	响应文件的应答
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：本表只填写供应商响应与询价文件的商务要求有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件的商务响应与询价文件商务要求完全一致无偏离的，可以不用在此表中列出。若表内供应商未填写，则视作供应商完全响应询价文件的商务要求、无偏离。

供应商名称：                    （加盖单位公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年    月    日
七、所投产品基本情况表
	产品名称
	品牌
	制造商
	规格型号
	产地
	产品技术配置描述

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商据实填写所投产品的基本情况。可根据所投产品情况增加行数。
供应商名称：                    （加盖单位公章）

法定代表人或代理人（签字或加盖个人名章）：

日期：     年    月    日
八、承诺函
 

致：成都市新都区妇幼保健院
根据贵方                       项目，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。如经查实下述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
据此函，我公司承诺如下：
1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
2.我们同意按照响应文件要求，提供的货物符合国家及行业相关技术标准及要求。
3.具有独立承担民事责任的能力； 
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有违法（失信）记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

                                               年  月  日

九、廉洁承诺书
 

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。
第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。
第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。
第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：
（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。
（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。  
第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。
第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。
第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。
第八条 本承诺书自签署之日起生效。          
            
                                 承诺单位（盖章）：
     法定代表人或授权代表（签字）：
                                                         年   月   日
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