## Sheet1
样品名称 | 项目名称 | 数量 | 使用科室 | 应收检定费 | 折扣检定费
墙式吸入器 | 浮标式氧气吸入器 | 127 | 全院
浮标式氧气吸入器 | 浮标式氧气吸入器 | 6 | 全院
数显温湿度表 | 数字式温度计 | 25 | 检验科
温湿度表 | 机械式温湿度计 | 21 | 检验科
可调式移液器 | 移液器 | 48 | 检验科
可调移液器（8道） | 移液器 | 6 | 检验科
可调移液器（12道） | 移液器 | 3 | 检验科
全自动医用PCR分析系统 | 聚合酶链反应分析仪(定性) | 5 | 检验科
立式灭菌器 | 热力灭菌设备 | 1 | 检验科
生物安全柜 | 生物安全柜 | 6 | 检验科
医用离心机 | 离心机 | 7 | 检验科
电解质分析仪 | 电解质分析仪 | 1 | 检验科
血细胞分析仪 | 血细胞分析仪 | 3 | 检验科
尿液分析仪 | 尿液分析仪 | 1 | 检验科
全自动生化分析仪 | 全自动生化分析仪 | 1 | 检验科
酶标分析仪 | 酶标分析仪 | 1 | 检验科
数码恒温解冻箱 | 液体恒温试验设备（温度） | 1 | 检验科
化学发光免疫分析仪 | (电)化学发光免疫分析仪 | 2 | 检验科
核酸提取仪 | 核酸提取仪 | 4 | 检验科
洁净工作台 | 洁净工作台 | 2 | 检验科
医用二氧化碳培养箱 | 医用二氧化碳培养箱 | 1 | 检验科
医用冷藏箱 | 环境试验设备(温度 湿度)-热电 | 20 | 检验科
医用冷藏冷冻箱 | 环境试验设备(温度 湿度)-热电 | 11 | 检验科
数显温湿度表 | 数字式温度计 | 5 | 药剂科
温湿度表 | 机械式温湿度计 | 4 | 药剂科
温湿度表 | 机械式温湿度计 | 7 | 新生儿
电子婴儿秤 | 数字指示秤 | 2 | 新生儿
医用输液泵 | 医用输液泵 | 15 | 新生儿
医用注射泵（双通道） | 医用注射泵 | 27 | 新生儿
婴儿培养箱 | 婴儿培养箱 | 27 | 新生儿
温湿度表 | 机械式温湿度计 | 2 | 产科病区
电子体重秤 | 数字指示秤 | 2 | 产科病区
电子婴儿秤 | 数字指示秤 | 2 | 产科病区
医用输液泵 | 医用输液泵 | 6 | 产科病区
医用注射泵（双通道） | 医用注射泵 | 2 | 产科病区
除颤仪 | 除颤仪 | 1 | 产科病区
胎儿监护仪 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源 | 9 | 产科病区
多普勒胎心仪 | 超声多普勒胎心仪超声源 | 1 | 产科病区
冷藏冷冻箱 | 环境试验设备(温度 湿度)-热电 | 5 | 产科病区
医用冷藏箱 | 环境试验设备(温度 湿度)-热电 | 1 | 产科病区
电子体重秤 | 数字指示秤 | 8 | 体检科
电子体重秤 | 数字指示秤 | 3 | 围产
体重秤 | 模拟指示秤 | 5 | 围产
胎儿监护仪 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源 | 10 | 围产
多普勒胎心仪 | 超声多普勒胎心仪超声源 | 9 | 围产
超声骨密度仪 | 超声骨密度仪 | 1 | 围产
电子体重秤 | 数字指示秤 | 2 | 妇科
体重秤 | 模拟指示秤 | 1 | 妇科
医用输液泵 | 医用输液泵 | 1 | 妇科
医用注射泵（双通道） | 医用注射泵 | 1 | 妇科
除颤仪 | 除颤仪 | 1 | 妇保科
温湿度表 | 机械式温湿度计 | 7 | 儿保科
电子体重秤 | 数字指示秤 | 4 | 儿保科
婴幼儿精密体检仪 | 数字指示秤 | 2 | 儿保科
超声波身高体重测量仪 | 数字指示秤 | 2 | 儿保科
医用冷藏冷冻箱 | 环境试验设备(温度 湿度)-热电 | 1 | 儿保科
医用冷藏箱 | 环境试验设备(温度 湿度)-热电 | 6 | 儿保科
电子体重秤 | 数字指示秤 | 2 | 手术室
电子婴儿秤 | 数字指示秤 | 7 | 手术室（产房）
婴儿秤 | 模拟指示秤 | 4 | 手术室
医用输液泵 | 医用输液泵 | 6 | 手术室
除颤仪 | 除颤仪 | 2 | 手术室/产房
胎儿监护仪 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源 | 7 | 手术室/产房
多普勒胎心仪 | 超声多普勒胎心仪超声源 | 1 | 手术室/产房
冷藏冷冻箱 | 环境试验设备(温度 湿度)-热电 | 1 | 手术室/产房
(药品冷藏柜) | 环境试验设备(温度 湿度)-热电 | 1 | 手术室
医用注射泵（双通道） | 医用注射泵 | 3 | 麻醉科
医用注射泵（单通道） | 医用注射泵 | 1 | 麻醉科
体重秤 | 模拟指示秤 | 4 | 婚检科
体重秤 | 模拟指示秤 | 1 | 外科
电子体重秤 | 数字指示秤 | 7 | 儿科
医用输液泵 | 医用输液泵 | 7 | 儿科
医用注射泵（双通道） | 医用注射泵 | 14 | 儿科
医用注射泵（双通道） | 医用注射泵 | 4 | 儿科急诊
除颤仪 | 除颤仪 | 1 | 儿科急诊
除颤仪 | 除颤仪 | 2 | 急诊科
胎儿监护仪 | 超声多普勒胎儿监护仪超声源 | 1 | 急诊科
医用超声诊断仪超声源 | 医用超声诊断仪超声源 | 8 | 超声影像科